**МКОУ «ПИТЕЛИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»**

1. Общие данные по предприятию (учреждению)

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование организации | муниципальное казенное образовательное учреждение «Пителинская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования – Пителинский муниципальный район Рязанской области |
| Юридический адрес | 391630, Рязанская область, р.п. Пителино, ул. Горького, д.56 |
| Фактический адрес | 391630, Рязанская область, р.п. Пителино, ул. Горького, д.56 |
| Наименование основного учреждения(для дочерних (зависимых) учреждений) |  |
| Банковские реквизиты | Р/С 40204810500000000019 в ГРКЦ ГУ банка России по Рязанской области г. РязаньЛ/С03593 P 33710 УФК по Рязанской области  |
| ИНН |  6210001121 |
| КПП |  621001001 |
| Ф.И.О. и должность руководителя | Мелёхина Л.Н., директор школы |
| Ф.И.О. должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования | Кузнецова Т.И. |
| Должность | Учитель информатики |
| телефон, факс | 8 491 45 6 41 66 (директор и факс школа), 8 491 45 6 42 41 (школа) |
| Ф.И.О. должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство | Городничев А.Г. |
| Должность | электрик |
| телефон, факс | 8 905 691 33 06 |

1. Технические характеристики здания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год постройки |  | 1975 |
| Число этажей |  | 2 |
| Площадь застройки | м2 | 2464,4 |
| Высота потолков | м | 3.20 |
| Строительный объем | м3 | 10523 |
| Общая площадь здания | м2 | 2395,4 |
| Площадь отапливаемых помещений | м2 | 2395,4 |
| Отапливаемый объем | м3 | 2395,4 |

1. Технический паспорт здания (Паспорт БТИ), при отсутствии Поэтажный план здания

**в наличии / отсутствует** (подчеркнуть, при наличии подготовить копию)

1. Техническое описание конструктивных элементов здания

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеконструктивных элементов | Площадь, м2 (с дверьми и стеклами)  |  Описание материала (конструкции) | Толщина, мм  |
| Наружные капитальные стены | 2569,8 | кирпичные | 510 |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеконструктивных элементов | Площадь, м2 (размеры) |  Описание материала (конструкции и утеплитель) | Толщина, мм  |
| Чердачное перекрытие | 2338 | деревянное |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеконструктивных элементов | Площадь, м2 (размеры) | Количество |  Описание материала (конструкции) | Толщина стекла, мм;  |
| Окна | 506 | 120 | пластиковые |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеконструктивных элементов | Площадь, м2 (размеры) | Количество |  Описание материала (конструкции) | Толщина, мм;  |
| Двери (входные) | 160,2 | 66 | филенчатые |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

1. Характеристики работы объекта. Фонд рабочего времени, режим работы организации

|  |  |
| --- | --- |
| Понедельник - пятница | с 8.00 до 18.00  |
| Суббота | Выходной день |
| Воскресенье | Выходной день |

6.Количество часов работы пищеблока в сутки 5 часов.

1. Копии договоров (контрактов) на электро-, тепло-, водо- и газоснабжение со всеми приложениями за 2012-2013г.

**в наличии / отсутствует** (подчеркнуть, при наличии подготовить копию)